                                                                               Додаток 2 

до Тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 Тренажерів для покращення мобільності кінцівок  (в комплекті)
Технічні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за такі показники
	№ з/п
	Найменування
	Кіль-

кість
	Необхідні технічні  характеристики замовника

	1
	Тренажер для покращення мобільності кінцівок  
*Орієнтовне зображення
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	16
	Повинен мати:

 Щонайменше 5 вбудованих автоматичних програм: Різноманітність режимів для ефективних тренувань.

Наявність ручної програми: Можливість налаштування під індивідуальні уподобання.

Наявність вбудованого комп'ютеру: відображення часу, дистанції, спалених калорій та швидкості.

Наявність нековзних педалів з ременями

Наявність режиму активного та пасивного тренування: Можливість вибору відповідного режиму в залежності від потреб.
Наявність функція реверсу: Можливість змінювати напрямок обертання педалей для різноманітності тренувань.

Наявність цифрового дисплею: зручний моніторинг параметрів тренування.

Наявність сертифікованого шнура живлення.

Габарити: довжина не більш 4800 мм; ширина не більш 3800 мм; висота не більш 2900 мм;


	2
	Тренажер для пальців силіконовий

*Орієнтовне зображення
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	16
	Використовують тренажер для опрацювання м’язів руки та пальців- потрібно продіти пальці однієї руки в отвори, стискати силіконову кульку і розтискати кисть, долаючи опір. 
Застосування:
відновлення рухової активності рук після травм або інсульту;

розвиток дрібної моторики;

тренування сили хвата;

в комплексі лікування тунельного синдрому.

Матеріал: безпечний силікон.



	3
	Сенсорні Гумки-тренажери для дрібної моторики
*Орієнтовне зображення
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	16
	Еластичні різнокольорові сенсорні гумки легко тягнуться, скручуються, при цьому не рвуться і повертаються в первинну форму. Виконано з термопластичної гуми - безпечного гіпоалергенного нетоксичного матеріал.У наборі не менше 5шт.Розміри:  не менше 26 см (в нерозтягнутому вигляді) Гумка розтягується не менше ніж на 2 метри.Завдяки різній текстурі розвивають дрібну моторику, тактильні відчуття. Тренують м'язи рук як еспандер, знімають емоційне напруження.



	4
	Масажний килимок-тренажер
*Орієнтовне зображення
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	16
	Масажний килимок-тренажер має складатися  з неменше 6 квадратних пазлів (один з яких з півсферою), 6 трикутних пазлів, 12 деталей “Візерунки”.
Розмір квадратного модуля:  не менше 26*26 см, трикутного: не менше  23*19 см, діаметр деталі “Візерунок” не менше 5 см. 
Матеріал: ПВХ (безпечний, без домішок)


Технічні вимоги до предмету закупівлі:

1. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

2. Товар повинен бути новим, запакованим у коробку, цілісну та непошкоджену з необхідними реквізитами виробника: найменування виробника, найменування товару, модель, серійний номер товару (при наявності).

3. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю.

Примітка:

1. До усіх вищезазначених товарів, що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, застосовується вираз «або еквівалент». Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного товару та відповідати тому ж предмету закупівлі.
